Wash record for RW3-0.06, PCA, batch 053.  
  
Serial number of products washed: 003-106, 003-126, 003-130, 004-160, 005-227, 005-230, 006-263, 006-282, 006-290, 007-295  
  
Date (YYYYMMDD): 20221104, Washed by RC.  
  
Wash record: 20221104-RC-001  
  
Wash report:

------------------------  
 ko 1000  
 ------------------------  
  
  
  
 batch no.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
 programme no. 1  
  
 1: cleaning  
 beginning: 11.04.22 10:17  
 duration: 20 min.  
 temperature: 59 øC  
 Komp. A 90ml  
  
 2: cleaning  
 beginning: 11.04.22 10:59  
 duration: 20 min.  
 temperature: 40 øC  
 Mix 3 40ml  
  
 3: rinsing  
 beginning: 11.04.22 11:26  
 duration: 4 min.  
 temperature: 32 øC  
 ec-value: none  
  
 4: rinsing  
 beginning: 11.04.22 11:33  
 duration: 4 min.  
 temperature: 30 øC  
 ec-value: none  
  
 5: rinsing  
 beginning: 11.04.22 11:41  
 duration: 6 min.  
 temperature: 30 øC  
 ec-value: 54 æS  
  
 6: rinsing  
 beginning: 11.04.22 11:52  
 duration: 6 min.  
 temperature: 30 øC  
 ec-value: 23 æS  
  
 7: drying  
 beginning: 11.04.22 12:03  
 run after: 10 min.  
 temperature: 90 øC  
 dry grade: 3  
  
 ending: 11.04.22 13:20  
 failure: none  
  
  
  
 name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_